## 交接电梯检查项目
检查类型 | 检查项目 | 问题编码 | 问题内容 | 电梯类型 | 排序号 | 小组编号
甲方问题 | 2.23 | 2.23.1 | 机房楼板上的多余无用孔洞应封堵 | 直梯 | 1 | A
甲方问题 | 2.3 | 2.3.1 | 机房专用，备有通风或降温设备，能够满足电梯运行要求（-5～40℃） | 直梯 | 2 | B
一般不合格项 | 2.3 | 2.30.1 | 警示标示粘贴齐全（禁止吸烟和严禁烟火） | 直梯 | 3 | C
一般不合格项 | 2.3 | 2.30.2 | 平层指示图同标记一直 | 直梯 | 4 | C
重大不合格项 | 3.1 | 3.1.2 | 轿顶可站人的自由距离≮1.0+0.035V2m | 直梯 | 5 | D
重大不合格项 | 1 | 1.18 | 上、下机房盖板及边框应平整，与最终装饰地面的高低偏差2-5mm | 扶梯 | 6
一般不合格项 | 1 | 1.16 | 梳齿板梳齿与胶带齿槽的啮合深度≥4mm，间隙≯4mm。 | 扶梯 | 7
Note on G1: 电梯类型为直梯时，小组编号为必填。